## Slide 1: 使用虚拟Windows系统创建RAID实验
实验目的
  掌握RAID0,1,5,10的配置方法
  使用磁盘检测工具测试RAID0,1,5,10及单硬盘的磁盘读写性能并进行比较
  模拟磁盘故障并替换故障硬盘恢复数据访问
实验步骤说明
  在单磁盘上测试磁盘的读写性能,作为比较基准
  测试RAID0,1,5,10的读写性能
    在Windows7虚拟机中添加RAID所需数量的虚拟磁盘
    在Windows的磁盘管理工具中创建相应的RAID阵列
    在得到的RAID磁盘上创建文件系统,并使用磁盘性能测试工具测试读写性能
  从磁盘阵列中删掉一块磁盘，尝试重新将写入硬盘的数据读出

## Slide 2: 使用虚拟Windows系统创建RAID实验
实验总结
  请分析获取的到的数据，各级RAID的磁盘读写性能与单硬盘比是否有提升？如果没有，试分析原因。
  从一块硬盘失效的故障中恢复时，各级RAID方案的效率是否有差别？试解释你得到的结果。
实验要求
  撰写实验报告，说明实验具体步骤，关键步骤和结果可以截图说明
  引用必须注明出处链接
  实验报告需包括实验目的、实验过程、实验结果和结果分析及总结五个部分